便携式TOFD检测系统

BSN-TOFD

USB 连接超声探伤仪常规 UT 和 TOFD

多通道探伤仪  |   常规 UT (P/R)  |   时差衍射（TOFD）

| •A扫描、B扫描和TOFD •常规超声波和脉冲回波 •多个测量门 | •通过USB供电的超声波系统 •包括坚固的平板电脑和检测软件 •编码器输入 •11英寸高清日光显示屏 •支架、手带和高清摄像头 | 2个频道 4个频道 8个频道 16个频道 （可支持更多通道数） |
| --- | --- | --- |

系统稳定可靠，能在恶劣环境下工作，高温环境下可持续工作数小时

我们将芯片置于检测头中，因此没有任何过热问题，可支持温度达到 100℃。 设计独特，USB 接口输出的

2.5W 功率就可驱动本检测系统。

性能指标：

尺寸：298毫米x1920米x20毫米

频带：0.75至25MHZ

重量：1.2Kg

屏幕尺寸：11英寸

屏幕分辨率：19201080触摸屏

锂电池组可运行6小时有线WI-F

英特尔核心是8GBRAM128GBSD卡输入

蓝牙接口

局域网

耳机/扬声器

USB3.0x2输入

XLmini插孔立体声

携带手柄和支架以及附加电池选件

无线键盘和鼠标软件包

已安装完整的uiraview数据收集和数据分析软件

编码器

EN12668标准

IP65标准

主要配置：

- 主机1个

- 探头：4对

- 坚固的 11 寸平板电脑 采集分析软件

- 编码器一个