有关TOFD探伤仪的补充材料

【北京北极星辰科技有限公司】

- 满足的标准

TOFD探伤仪BSN6000使用时可自由写入任意标准，即可满足任意应用标准，包括中国标准、欧美标准。

- 通道数量的选择

| 通道数 | 检测厚度范围(mm) |
| --- | --- |
| 1 | <50 |
| 2 | 50-100 |
| 3 | 100-200 |
| 4 | 200-300 |

注：每个通道1对探头

- 备件

| 序号 | 备件名称 | 单价 | 产地 | 货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫查架 | 1.8万元 | 国产 | 现货 |  |
| 2 | 楔块 | 1200元/对 | 国产 | 现货 | 使用寿命与被检工件表面粗糙度有关，按Ra=6.3，,每天8小时计算，一般寿命3年 |
| 3 | 探头 | 2500元/对 | 国产 | 现货 |  |
| 4 | 探头线 | 120元/副 | 国产 | 现货 |  |

- TOFD试块

探伤6-100mm需要的TOFD试块

| 型号 | 适用范围 | 重量 | 单价 | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOFD-10 | 6-12 | 2Kg | 2200 | 现货 | 国产定制 |
| TOFD-15 | 12-16mm | 2Kg | 2200 | 现货 | 国产 |
| TOFD-21 | 16-23mm | 3Kg | 2200 | 现货 | 国产 |
| TOFD-30 | 23-33mm | 5Kg | 2800 | 现货 | 国产 |
| TOFD-43 | 33-48mm | 9Kg | 2800 | 现货 | 国产 |
| TOFD-62 | 68-97mm | 18g | 3600 | 现货 | 国产 |
| TOFD-88 | 68-97mm | 34Kg | 4800 | 现货 | 国产 |
| TOFD-122 | 97-135mm | 69Kg | 5800 | 现货 | 国产 |

- 探伤2mm薄板需增加板波探头

| 序号 | 名称 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板波探头 | 180元 | 国产 |  |

北京北极星辰科技有限公司

2017年2月10日